ООО «МЕДСИЛК»

ИНН 6658108533

620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2а

тел./факс:(343) 376-67-28(30), 371-00-83, 376-60-12

Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели «ОРУБ» (Дезар) для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

| № п/п | Шифр изделия | Характеристика | Габаритные размеры, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-5) | Помещения I категории: операционные, реанимационные, ожоговые палаты, родильные помещения. Степень обеззараживания 99,9 %. Производительность 90 м3 | 1400х300х130 настенный | 10 300,00 |
| 2. | ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-7) |  | передвижной | 10 500,00 |
| 3. | ОРУБ-03-КРОНТ (Дезар-3) | Помещения II категории: перевязочные, процедурные кабинеты, лаборатории, стоматологические и эндоскопические кабинеты. Степень обеззараживания 99 %. Производительность 70 м3 | 820х300х180 настенный | 7 680,00 |
| 4. | ОРУБ-03-КРОНТ (Дезар-4) |  | передвижной | 8 300,00 |
| 5. | ОРУБ-2-01-КРОНТ (Дезар- 2) | Помещения III категории: палаты, кабинеты ЛПУ. Степень обеззараживания 96 % | 700х250х150 настенный | 6 450,00 |
| 6. | ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-6) | Помещения I категории: Противотуберкулезные учреждения. Степень обеззараживания 99,9 %. Производительность 90 м3 | 1400х300х130 | 13 600,00 |
| 7. | ОРУБ-01-КРОНТ (Дезар-8) |  |  | 14 200,00 |